## Slide 1: Üzemirányító központ a BÁCSVÍZ Zrt.-nél
Siófok 2022. szeptember 20.
Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető

## Slide 2: Bemutatkozik a BÁCSVÍZ Zrt.
víz- és csatornaszolgáltatás
58 település
100% közösségi tulajdon
583 fő munkavállaló

## Slide 3: A Társaság hosszú távú stratégiájába illeszkedően a menedzsment részéről megfogalmazott igény volt, hogy a rendszereket, 0-24 órában az üzemirányító központból is felügyelni lehessen, tovább növelve az üzembiztonságot és a fogyasztói megelégedettséget, valamint a működési költségeket is optimalizáljuk.

## Slide 4
Telephelyek felmérése
Bizonytalan áramellátás
Helyszín kiválasztás

## Slide 5
Minimum elvárás meghatározása
Infrastruktúra építés
(helység, informatika)
Felzárkóztatás
Biztonságos távfelügyelet

## Slide 6
Elindulás
2019.02.01.
Finomhangolás
Beosztás
Eszközok
Utasítások
Üzemeltetés
Hálózat

## Slide 7
Vision Redundáns Server
SQL server
Virtual Windows server
Vision kliens 1.
Vision kliens 2.
Ethernet
Ethernet
Vision helyi
Kecskemét II.tp.
Ethernet
Vision Gudmon-fok
Vision Kecskemét I.tp.
Üzemirányító Központ
Kecskemét II-es telep
Vízszolgáltatás
Ethernet
Ethernet
Vision Cegléd
Ethernet
Vision Nagykőrös
Ethernet
Vision Kiskunfélegyháza
Vision Tiszakécske
Ethernet
Ethernet
Vision Kunszentmárton
Ethernet

## Slide 8
Vision Redundáns Server
SQL server
Virtual Windows server
Vision kliens 3.
Vision kliens 4.
Ethernet
Ethernet
Vision Cegléd Szvtt
Vision Kecskemét Szvtt
Ethernet
Ethernet
Vision Lajosmizse Szvtt
Ethernet
Vision Nagykőrös Szvtt
Ethernet
Vision Kiskunfélegyháza Szvtt
Ethernet
Üzemirányító Központ
Kecskemét II-es telep
Csatornaszolgáltatás
Vision Tiszakécske Szvtt
Vision Kunszentmárton Szvtt
Ethernet
Ethernet

## Slide 9: SCADA nyitókép - Vízszolgáltatás

## Slide 10: Régi SCADA megjelenítés

## Slide 11: Új, egységesített megjelenítés

## Slide 12: Szennyvíz átemelők központi megjelenítése

## Slide 13: Aluljáró csapadékvíz monitoring

## Slide 14: Térinformatika

## Slide 15: Nyomásmérés

## Slide 16: Üzemirányító Központ- hardver infrastruktúra
Megjelenítés:
18 darab 27”-os Dell monitor
1 darab 43”-os Samsung multifunkciós kijelző
1 darab Sony FULL HD projektor
1 darab 65”-os Samsung 4K multifunkciós kijelző (fogadótérben)
Áramellátás:
Kétirányú szolgáltatói bekötés
2 darab redundáns 20 kVA teljesítményű szünetmentes
Automata aggregátor
Telekommunikáció:
2 darab IP telefon és 2 darab mobil telefon
Adatátvitel: szélessávú optikai és mikrohullámú

## Slide 17: Feladatok (2fő/12 óra): - technológiák felügyelete - hibabejelentések fogadása-továbbítása - nyomásmérő pontok figyelemmel kísérése - méretlen vízvételezés regisztrálása - eseménynapló vezetése - radar kép-meteorológiai előrejelzések figyelemmel kísérése - Dunai vízállás előre jelzés figyelemmel kísérése - objektum felügyelet

## Slide 18: Jövőbeli terveink
Integráció
Folyamatos fejlődés
Tapasztalat megosztás

## Slide 19: Köszönöm megtisztelő figyelmüket! temesvari.peter@bacsviz.hu